| Constatation générale |  |
| --- | --- |
| Pas de réussite ou non fait |  |
| Réussite partielle |  |
| Réussite totale avec aide |  |
| Réussite totale en autonomie |  |

| U33 | FICHE D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE U33 : DÉPANNAGE D’UNE INSTALLATION Baccalauréat Professionnel « Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés » (MÉLEC) |  |  |  |  |  | Repère de l’activité ……………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPÉTENCES ÉVALUÉES |  |  |  |  |  |  |  | EVALUATION* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Absent | Non évaluable |  | Pas de réussite ou non fait | Réussite partielle | Réussite totale avec aide | Réussite totale en autonomie |
| • CRITÈRES D’ÉVALUATION |  |  | INDICATEURS DE RÉUSSITE |  |  |  |  | A | NE |  |  |  |  |  |
| COMPÉTENCE C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| • Les informations relatives au dysfonctionnement sont analysées |  |  | Le dysfonctionnement en analysé et fait l’objet d’une consignation écrite « lisible » dans le rapport. (Attention syntaxe et orthographe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le fonctionnement de l’installation est analysé |  |  | Les schémas sont analysés et le fonctionnement du système est maitrisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le diagnostic est posé |  |  | Les hypothèses de pannes sont listées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le diagnostic est pertinent et complet |  |  | L’appareil en panne figure dans la liste des hypothèses de panne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées |  |  | L’autorisation de travail est complétée avant l’intervention. La norme NFC 18-510 est respectée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPÉTENCE C9 / C06 : Remplacer un matériel électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 |
| • Le matériel électrique à remplacer est identifié |  |  | Le matériel est clairement désigné par le candidat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le matériel électrique à remplacer est correctement déposé |  |  | La dépose du matériel est faite avec les outils appropriés et la procédure de démontage est maitrisée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le matériel électrique de remplacement est correctement choisi |  |  | La référence du composant remplacé est compatible avec son usage sur l’ouvrage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le matériel électrique de remplacement est correctement installé |  |  | Les raccordements sont effectués, et le matériel ne représente pas un danger pour les biens et les personnes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Le fonctionnement est vérifié après rétablissement des énergies |  |  | Le système fonctionne et le rapport d’intervention est complet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * NATURE DE L’ÉVALUATION |  |  Formative |  |  Potentiellement certificative BAC PRO |  Entreprise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACTIVITE			MAINTENANCE:

Tâche du référentiel :

Réaliser une opération de dépannage

- Dépanner une installation industrielle ou tertiaire

  - Constater un dysfonctionnement

  - Exécuter la mise en service.

  - Respecter les règles d’intervention.

- Analyser le fonctionnement de l’installation et les informations relatives au dysfonctionnement,

- Poser un diagnostic pertinent et complet,

- Identifier, déposer et remplacer le matériel électrique défectueux,

- Vérifier le bon fonctionnement après l’opération,

- Respecter les règles de santé et sécurité au travail.

MISE EN SITUATION :

Vous êtes exécutant électricien de l’entreprise DEPANELEC.

On vous demande de dépanner une installation électrique existante. Vous devrez aussi remettre l’installation en service après dépannage et exécuter divers contrôles afin d’assurer, lors du fonctionnement du système, la sécurité des personnes.

Durant cette intervention vous serez considéré comme habilité BR et accompagné par un chargé de travaux (le professeur).

Règlement de l’activité :

Cette activité est réalisée dans cadre d’un contrôle en cours de formation CCF.

Tous :

- Echange d’information

- Echange de matériel

- Déplacement non autorisé préalablement par l’enseignant.

Tous manquement à ces consignes entrainera la non validation du TP et l’exclusion du plateau technique.

Signature du candidat suivi de la mention

« lu et approuvé »

Objectifs :   Procéder à la remise en service.

autorisation de travail

| Nature des travaux : Intervention de dépannage Entreprise : Leonard de vincy Activité : Maintenance curative |  |  |  | Date de début : . . . . . / . . . . . / . . . . . Date de fin : . . . . . / . . . . . / . . . . . Plage horaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Electrique | - Gaz |  | - Chimique |  | - Mécanique |  | - Fluide |  |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système concerné par cette demande : Tapis roulant poste P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| situation actuelle de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| équipements de sécurité à utiliser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargé de travaux Nom : RATEAU Date de validation : . . . . . / . . . . . / . . . . . Heure de validation : . . . . . . . . . . . . . . Signature : |  | Exécutant Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de validation : . . . . . / . . . . . / . . . . . Signature : |  | Responsable de travaux Nom : RATEAU Date de validation : . . . . . / . . . . . / . . . . . Signature : |  |  |  |  |

Compléter la fiche de maintenance suivante.

fiche de maintenance curative

Constatation

- Préciser de façon claire et explicite (en utilisant un langage technique approprié), tous ce qui vous paraît anormal dans le fonctionnement de l’ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Représenter la partie du schéma que vous mettez en cause par le défaut.

fiche de maintenance curative (suite)

hypothèses de dysfonctionnement

- Enumérer toutes les hypothèses de dysfonctionnement possibles. Hypothèses; Vérifications; Hypothèse vérifiée. Appareils utilisés; Bornes testées; Oui; Non. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10. 11. 12. 13. 14.

Conclusion

- Expliquer de façon claire l’élément que vous mettez en cause pour le dysfonctionnement. - Donner les caractéristiques de l’élément défectueux. - Procéder au remplacement de l’élément mis en cause. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repère; Désignation; Caractéristiques; Référence. - L’élément est-il disponible ? OUI NON - Si la réponse est positive, remplacez-le. Puis effectuer les tests de fonctionnement.

- Compléter la fiche de fin de travail.

fiche de fin de travail

| Intervention |  | Fonctionnement de l’ouvrage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’opération de maintenance curative est : - terminée. - non terminée. Si l’opération n’est pas terminée, expliquez pourquoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | Le fonctionnement de l’ouvrage est : - correct. - incorrect. |  |
| Etat de l’ouvrage |  |  |  |
| fin de travaux |  |  |  |
| Responsable de travaux Nom : RATEAU Date de validation : . . . . . / . . . . . / . . . . . Signature : | Chargé de travaux Nom : RATEAU Date de validation : . . . . . / . . . . . / . . . . . Signature : |  | Exécutant Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de validation : . . . . . / . . . . . / . . . . . Signature : |