	TP M308
	CCF Maintenance curative d’un Ventilateur

	Nom : 
	Nom du binôme :
	Date :

	Observation :


	
	

	
	
	Système : Ventilateur CTA

	
	
	Temps :3h



[image: image1.jpg]«

98, X
e,

RSCecar





	Constatation générale

	Pas de réussite ou non fait
	

	Réussite partielle 
	

	Réussite totale avec aide
	

	Réussite totale en autonomie
	


	U33
	FICHE D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE U33 : DÉPANNAGE D’UNE INSTALLATION
Baccalauréat Professionnel « Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés » (MÉLEC)
	Repère de l’activité

………………

	

	[image: image2.png]acade
Versaill

MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE

MINISTERE DE,
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE




COMPÉTENCES ÉVALUÉES
	
	
	EVALUATION*

	
	
	
	Absent
	Non évaluable
	Pas de réussite ou non fait
	Réussite partielle
	Réussite totale avec aide
	Réussite totale en autonomie

	•  CRITÈRES D’ÉVALUATION
	INDICATEURS DE RÉUSSITE
	
	A
	NE
	
	
	
	

	COMPÉTENCE C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	• Les informations relatives au dysfonctionnement sont analysées
	Le dysfonctionnement en analysé et fait l’objet d’une consignation écrite « lisible » dans le rapport. (Attention syntaxe et orthographe)
	
	
	
	
	
	
	

	• Le fonctionnement de l’installation est analysé
	Les schémas sont analysés et le fonctionnement du système est maitrisé
	
	
	
	
	
	
	

	• Le diagnostic est posé
	Les hypothèses de pannes sont listées
	
	
	
	
	
	
	

	• Le diagnostic est pertinent et complet
	L’appareil en panne figure dans la liste des hypothèses de panne.
	
	
	
	
	
	
	

	• Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées
	L’autorisation de travail est complétée avant l’intervention.
La norme NFC 18-510 est respectée.
	
	
	
	
	
	
	

	COMPÉTENCE C9 / C06 : Remplacer un matériel électrique

	
	
	
	
	
	
	0.2
	0.5
	1

	• Le matériel électrique à remplacer est identifié
	Le matériel est clairement désigné par le candidat.
	
	
	
	
	
	
	

	• Le matériel électrique à remplacer est correctement déposé
	La dépose du matériel est faite avec les outils appropriés et la procédure de démontage est maitrisée.
	
	
	
	
	
	
	

	• Le matériel électrique de remplacement est correctement choisi
	La référence du composant remplacé est compatible avec son usage sur l’ouvrage.
	
	
	
	
	
	
	

	• Le matériel électrique de remplacement est correctement installé
	Les raccordements sont effectués, et le matériel ne représente pas un danger pour les biens et les personnes.
	
	
	
	
	
	
	

	• Le fonctionnement est vérifié après rétablissement des énergies
	Le système fonctionne et le rapport d’intervention est complet.
	
	
	
	
	
	
	

	• Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	* NATURE DE L’ÉVALUATION
	( Formative
	( Potentiellement certificative BAC PRO
	( Entreprise


ACTIVITE


MAINTENANCE:

Tâche du référentiel :

Réaliser une opération de dépannage

· Dépanner une installation industrielle ou tertiaire

· Constater un dysfonctionnement 
· Exécuter la mise en service.

· Respecter les règles d’intervention.

· Analyser le fonctionnement de l’installation et les informations relatives au dysfonctionnement, 

· Poser un diagnostic pertinent et complet, 
· Identifier, déposer et remplacer le matériel électrique défectueux, 
· Vérifier le bon fonctionnement après l’opération, 
· Respecter les règles de santé et sécurité au travail. 

MISE EN SITUATION :

Vous êtes exécutant électricien de l’entreprise DEPANELEC.

On vous demande de dépanner une installation électrique existante. Vous devrez aussi remettre l’installation en service après dépannage et exécuter divers contrôles afin d’assurer, lors du fonctionnement du système, la sécurité des personnes.
Durant cette intervention vous serez considéré comme habilité BR et accompagné par un chargé de travaux (le professeur).

Règlement de l’activité :
Cette activité est réalisée dans cadre d’un contrôle en cours de formation CCF.

Tous :
· Echange d’information

· Echange de matériel

· Déplacement non autorisé préalablement par l’enseignant.

Tous manquement à ces consignes entrainera la non validation du TP et l’exclusion du plateau technique.
Signature du candidat suivi de la mention

« lu et approuvé »

Objectifs :   Procéder à la remise en service.
autorisation de travail 
	Nature des travaux : Intervention de dépannage
Entreprise : Leonard de vincy
Activité : Maintenance curative

	Date de début : . . . . . / . . . . . / . . . . .

Date de fin : . . . . . / . . . . . / . . . . .

Plage horaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



	· Electrique
	· Gaz
	· Chimique
	· Mécanique
	· Fluide

	Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles

	Système concerné par cette demande :

Ventilateur de CTA

	situation actuelle de l’équipement

	
[image: image3.emf]en production

à l’arrêt

sous tension

hors tension

non consigné

consignation totale

consignation partielle

Présence de pièces nues sous tension : non oui si oui lesquelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suppression du voisinage par : consignation utilisation de nappes isolantes

Autres risques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



	équipements de sécurité à utiliser

	
[image: image4.emf]EPI

casque isolant et anti-choc

écran facial

gants isolants avec étui

gants de travail

vêtements de travail

ECS

nappe isolante

banderole de balisage de zone

pancarte d’avertissement de travaux

EIS

cadenas

macaron de consignation

outils isolants

tapis isolant

détecteur de tension



	Validation

	Chargé de travaux

Nom : RATEAU
Date de validation :

. . . . . / . . . . . / . . . . .

Heure de validation :

. . . . . . . . . . . . . .

Signature :


	Exécutant

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de validation :

. . . . . / . . . . . / . . . . .

Signature :


	Responsable de travaux

Nom : RATEAU
Date de validation :

. . . . . / . . . . . / . . . . .

Signature :


	


Compléter la fiche de maintenance suivante.

fiche de maintenance curative
	Constatation

	· Préciser de façon claire et explicite (en utilisant un langage technique approprié), tous ce qui vous paraît anormal dans le fonctionnement de l’ouvrage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



	· Représenter la partie du schéma que vous mettez en cause par le défaut.


[image: image5.emf]



fiche de maintenance curative (suite)
	hypothèses de dysfonctionnement

	· Enumérer toutes les hypothèses de dysfonctionnement possibles.

Hypothèses

Vérifications

Hypothèse vérifiée

Appareils utilisés

Bornes testées

Oui

Non

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
8.
9.
10

11

12

13

14




	Conclusion

	· Expliquer de façon claire l’élément que vous mettez en cause pour le dysfonctionnement.

· Donner les caractéristiques de l’élément défectueux.

· Procéder au remplacement de l’élément mis en cause.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repère

Désignation

Caractéristiques

Référence

· L’élément est-il disponible ?             OUI                   NON

· Si la réponse est positive, remplacez-le. Puis effectuer les tests de fonctionnement.




· Compléter la fiche de fin de travail.

fiche de fin de travail 

	Intervention
	Fonctionnement de l’ouvrage

	L’opération de maintenance curative est :

· terminée.

· non terminée.

Si l’opération n’est pas terminée, expliquez pourquoi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	Le fonctionnement de l’ouvrage est :

· correct.

· incorrect.

	Etat de l’ouvrage

	
[image: image6.emf]en production

à l’arrêt

sous tension

hors tension

non consigné

consignation totale

consignation partielle

Présence de pièces nues sous tension : non oui si oui lesquelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suppression du voisinage par : consignation utilisation de nappes isolantes

Autres risques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



	fin de travaux

	Responsable de travaux

Nom : RATEAU
Date de validation :

. . . . . / . . . . . / . . . . .

Signature :


	Chargé de travaux

Nom : RATEAU
Date de validation :

. . . . . / . . . . . / . . . . .

Signature :


	Exécutant

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de validation :

. . . . . / . . . . . / . . . . .

Signature :




_1348762674.vsd
en production


à l’arrêt


sous tension


hors tension


non consigné


consignation totale


consignation partielle


Présence de pièces nues sous tension :


non


oui


si oui lesquelles :


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Suppression du voisinage par :


consignation


utilisation de nappes isolantes


Autres risques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



_1348763077.vsd
EPI


casque isolant et anti-choc


écran facial


gants isolants avec étui


gants de travail


vêtements de travail


ECS


nappe isolante


banderole de balisage de zone


pancarte d’avertissement de travaux


EIS


cadenas


macaron de consignation


outils isolants


tapis isolant


détecteur de tension



_1348746806.vsd

