| TP 01 | Remplacement et contrôle de fusible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Système : |
|  |  |  |  | Temps : h |

Voici les critères d’évaluation du TP :

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| • Le symbole du fusible est correctement dessiné. |  |  |  |  |  |  |
| • Les caractéristiques des fusibles sont maitrisées. |  |  |  |  |  |  |
| • La lecture du schéma permet une bonne exploitation des données. |  |  |  |  |  |  |
| • Le choix des fusibles est expliqué |  |  |  |  |  |  |
| C2 : Organiser l’opération dans son contexte |  |  |  |  |  |  |
| La signification du titre d’habilitation est décodée. |  |  |  |  |  |  |
| Le schéma de la zone d’intervention est correct |  |  |  |  |  |  |
| La consignation de l’installation est effectuée conformément |  |  |  |  |  |  |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| La référence du fusible est correctement notée |  |  |  |  |  |  |
| Le calibre de l’appareil est correctement réglé |  |  |  |  |  |  |
| Le schéma de mesurage est correct |  |  |  |  |  |  |
| Les résultats de la mesure sont correctement consignés |  |  |  |  |  |  |
| C12 : Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |  |  |
| Le rapport d’intervention permet de transmettre la procédure de mesure |  |  |  |  |  |  |
| Observation : |  |  |  |  |  |  |

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

Repère du référentiel :

Activité 1 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de maintenance

Activité 3 - mise en service

Activité 5 - communication

Tache :

T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple

T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation

T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe

Ce que je dois être capable de faire après ces activités :

- Identifier les caractéristiques d’un fusible

- Régler un appareil de mesure pour vérifier un fusible

- Effectuer la consignation d’un système

- Expliquer le fonctionnement et la composition d’un fusible

- Vérifier l’état d’un fusible

- Remplacer le fusible par un identique

TRAVAIL PREPARATOIRE

Documentation technique des fusible (Legrand)

https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00188FR-08.pdf

Après une lecture attentive de la documentation ci-dessous,

- https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Les_fusibles

- Dessinez le symbole d’un fusible :

- Quelles sont les principales différences entre les fusible domestique et le fusible industriel ?

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- Donnez la signification des caractéristiques de ses 3 fusibles :

gG 	……………………………………………………………………………………………………………………

gM	……………………………………………………………………………………………………………………

aM	……………………………………………………………………………………………………………………

- Donnez le temps de fusion d’un fusible 32A traversé par un courant de 52.1A ?

Selon vous ce temps de coupure de courant de surcharge est-il compatible avec une protection efficace ?

Justifiez votre réponse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Donnez le type de protection est assurée par un fusible ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Donnez l’ordre de grandeur de fonctionnement (fusion) d’un fusible aM ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Interprétez le schéma suivant :

| Repère du fusible | Type et calibre | Equipement à protéger |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Expliquez le choix des fusibles suivant :

- Protection de l’amont du transformateur par fusible 10A aM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Protection de l’aval du transformateur par fusible 40A gG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |

REALISATION

Durant la phase de réalisation de cette activité, vous serez évalué sur la tâche n°1 de l’habilitation électrique B1V.

- Donnez la signification du titre d’habilitation :

B : …………………………………………………………………

1 : …………………………………………………………………

V : …………………………………………………………………

- Dessinez ci-dessous l’appareil désigné par l’enseignant ainsi que l’appareil qui se trouve en Aval et en Amont.

Vous représenterez aussi :

- Le numéro des bornes

- Les repères des appareils

- Les numéros des fils

- Réalisez la consignation du système sur lequel vous devez intervenir.

Appeler le professeur afin d’effectuer la procédure de mise sous ou hors tension. 
Pour toute opération au voisinage de tension,

- Vérifier et mettre les EPI afin de pouvoir ouvrir l’armoire en sécurité.

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C2 : Organiser l'opération dans son contexte |  |  |  |  |

- Relevez la référence du fusible en remplissant le bon de commande ci-dessous.

| Nom du composant | Référence | Marque | Type | Calibre |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Entourez la position à sélectionner pour mesurer l’état des fusibles :

- Proposer un montage pour faire la mesure de continuité d’un fusible.

- Indiquez le résultat sur l’écran de l’appareil dans chacun des cas suivants :

| Fusible en bon état | Fusible défectueux |
| --- | --- |

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |

- Quel type de protection assure le fusible ?

Courts-circuits			 Surcharges

Courants de fuite			 Défaut d’isolement

- Remplacez le fusible

- Déconsignez et procédez aux tests

Faites validez votre travail par l’enseignant

CONCLUSION

- Résumez en quelques mots la procédure à suivre pour tester un fusible.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle protection assure le fusible

……………………………………………………………………………………………………………

- Quel appareil faut-il ajouter pour avoir une protection complète.

……………………………………………………………………………………………………………

- Résumez le principe de « fonctionnement » d’un fusible.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C12 : Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |