ALIM. 3x400 + N+ PE

MOTEUR

Soufflerie

05

06

4

07

PE1

PE1

01

02

03

5

04

01

02

Coté variateur de vitesse

04

01

02

03

05

06

AU

07

08

09

10

11

12

13

S2

SQ1 Sécurité trappe

SQ1 Sécurité trappe

S3 commutateur auto/manu

S3 commutateur auto/manu

S3 commutateur auto/manu

S4 BP ARRET

BP DCY

H0 Présence tension

H2 Mise en service

Commun de H0, H1, H2, H3

H3 Marche soufflerie

H1 Mise hors service

3

6

11

12

10

13

14

21

17

3

26

29

27

9

14

Coté porte d’armoire

Coté trappe du ventilateur

Coté porte d’armoire

BORNIERS DE PUISSANCE

XP

BORNIERS DE COMMANDE

XC

NB : le convertisseur ATV31 est précablé, on n’aura ainsi aucun câblage au niveau du bornier de commande du convertisseur mais uniquement sur le bornier XVA prévu sur votre platine.

XVA

03

04

05

06

07

08

L 1

N

## R1A

R1B

LI2

LI3

+15V

LI1

LI4

09

BORNIERS VARIATEUR DE VITESSE

0

EXTRACTION D’AIR

PARKING VINCI

BORNIER VENTILATION

10

11

31

32

33

34

30