FOLIO 5

U

V

W

XP05

XP06

XP07

PE1

M 3 ~

Q1

KM1

XP02

XP01

PE1

PE1

L1

N

ATV-31

PE1

LI1

LI2

LI3

LI4

+15V

R1B

R1A

Com

AI

+5V

A0

U

V

W

L1

N

PE1

- Km1 : contacteur de ligne

- KA2 : marche soufflerie

- KA3 : consigne petite vitesse PV

- KA4 : consigne grande vitesse GV

- A0.3 : Ordre Station Ethernet Soufflerie

- A0.0 : Ordre Station Ethernet PV

- A0.1 : Ordre Station Ethernet GV

Sécurité

variateur

1,8 KW - 2,6A

F1, 1A

Transformateur

400/24V, 120VA 50Hz

Vers

folio1

XPE

XVA1

XVA2

XVA3

XVA4

XVA5

XVA6

XVA7

XVA8

XVA9

XP21

XP22

XP23

XP24

1

7